## Orçamento Sintético
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
Local: Rua 6 nº 310, Centro, santa Gertrudes/SP
Data Base:
Modelo de Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 |  | 0 | 0
1.2 | 02.02.130 | CPOS | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0 | 0
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 32.78 |  | 0 | 0
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 97.18 |  | 0 | 0
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 19.67 |  | 0 | 0
2.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 9.39 |  | 0 | 0
2.1.3 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.47 |  | 0 | 0
2.1.4 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 1 |  | 0 | 0
2.1.5 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 31.35 |  | 0 | 0
2.1.6 | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2.43 |  | 0 | 0
2.1.7 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 18.91 |  | 0 | 0
2.1.8 | 04.04.020 | CPOS | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 13.54 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | BOTA-FORA
2.2.1 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 9.55 |  | 0 | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  |  | LIMPEZA
3.1.1 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 318.63 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO
3.2.1 | 043100 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | m³ | 345.46 |  | 0 | 0
3.2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 249.44 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | REMOÇÃO
3.3.1 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 430 |  | 0 | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 264 |  | 0 | 0
4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 40.83 |  | 0 | 0
4.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 35.53 |  | 0 | 0
4.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 1.78 |  | 0 | 0
4.5 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 48.77 |  | 0 | 0
4.6 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 843.87 |  | 0 | 0
4.7 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 4.49 |  | 0 | 0
4.8 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 4.49 |  | 0 | 0
4.9 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 3.55 |  | 0 | 0
4.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 131.14 |  | 0 | 0
4.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.56 |  | 0 | 0
4.12 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 21.1 |  | 0 | 0
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 153.68 |  | 0 | 0
5.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1165.536 |  | 0 | 0
5.3 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 7.98 |  | 0 | 0
5.4 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.98 |  | 0 | 0
5.5 | 74141/004 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 94.69 |  | 0 | 0
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | 87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 237.61 |  | 0 | 0
6.2 | 89284 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 72.21 |  | 0 | 0
6.3 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 5.73 |  | 0 | 0
6.4 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.69 |  | 0 | 0
6.5 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 376.61 |  | 0 | 0
6.6 | 16.33.410 | CPOS | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | un | 82 |  | 0 | 0
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | 92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 130 |  | 0 | 0
7.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 130 |  | 0 | 0
7.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 137.67 |  | 0 | 0
7.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 34.43 |  | 0 | 0
7.5 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 137.67 |  | 0 | 0
7.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57 |  | 0 | 0
7.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.91 |  | 0 | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 |  |  | P2
8.1.1 | 28.20.800 | CPOS | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 1 |  | 0 | 0
8.1.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.2 |  | 0 | 0
8.1.3 | 25.02.040 | CPOS | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 4.2 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | P3
8.2.1 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.2 |  | 0 | 0
8.2.2 | 25.02.300 | CPOS | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 4.2 |  | 0 | 0
8.2.3 | 28.20.850 | CPOS | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1 |  | 0 | 0
8.3 |  |  | C1
8.3.1 | 25.01.361 | CPOS | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 4.92 |  | 0 | 0
8.4 |  |  | C2
8.4.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 3.8 |  | 0 | 0
8.5 |  |  | C3
8.5.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 3.6 |  | 0 | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 |  |  | P1
9.1.1 | 070119 | SIURB | PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 1 |  | 0 | 0
9.1.2 | 21.03.010 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 0.8 |  | 0 | 0
9.1.3 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | P4
9.2.1 | 070304 | SIURB | PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM | UN | 2 |  | 0 | 0
9.2.2 | 21.03.010 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 2.88 |  | 0 | 0
9.2.3 | 23.20.140 | CPOS | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | un | 4 |  | 0 | 0
9.2.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0
9.2.5 | 28.20.430 | CPOS | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 4 |  | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
10.1.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0
10.1.2 | 101012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.3 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22 |  | 0 | 0
10.1.4 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 45 |  | 0 | 0
10.1.5 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
10.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 0
10.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42 |  | 0 | 0
10.2.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36 |  | 0 | 0
10.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 0
10.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 |  | 0 | 0
10.3.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 6.5 |  | 0 | 0
10.3.4 | 49.06.170 | CPOS | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 0.9 |  | 0 | 0
10.3.5 | 16.05.046 | FDE | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 2 |  | 0 | 0
10.3.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 101.95 |  | 0 | 0
10.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.4.1 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
10.4.2 | 44.03.310 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 |  | 0 | 0
10.4.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
10.4.4 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 4 |  | 0 | 0
10.4.5 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.96 |  | 0 | 0
10.5 |  |  | AR CONDICIONADO
10.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16 |  | 0 | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 070647 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 2 |  | 0 | 0
11.2 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 6 |  | 0 | 0
11.3 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 44 |  | 0 | 0
11.4 | 40.07.020 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 3 |  | 0 | 0
11.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 |  | 0 | 0
11.6 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
11.7 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 |  | 0 | 0
11.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 |  | 0 | 0
11.9 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  | 0 | 0
11.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  | 0 | 0
11.11 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  | 0 | 0
11.12 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0
11.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0
11.17 | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  | 0 | 0
11.18 | 37.25.100 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 1 |  | 0 | 0
11.19 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 4 |  | 0 | 0
11.20 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 |  | 0 | 0
11.21 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 0
11.22 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0 | 0
11.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 |  | 0 | 0
11.24 | 40.20.120 | CPOS | Placa de 4´ x 2´ | un | 44 |  | 0 | 0
11.25 | 40.20.140 | CPOS | Placa de 4´ x 4´ | un | 3 |  | 0 | 0
11.26 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.27 | 37.17.060 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 9 |  | 0 | 0
11.28 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 0
11.29 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | 0 | 0
11.30 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 40 |  | 0 | 0
11.31 | 090951 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 20 |  | 0 | 0
11.32 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 |  | 0 | 0
11.33 | 090938 | SIURB | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 0
11.34 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
11.35 | 39.10.080 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 10 |  | 0 | 0
11.36 | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 |  | 0 | 0
11.37 | 39.10.060 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 6 |  | 0 | 0
11.38 | 69.20.340 | CPOS | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 1 |  | 0 | 0
11.39 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 |  | 0 | 0
11.40 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 33 |  | 0 | 0
11.41 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 13 |  | 0 | 0
12 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
12.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 124.43 |  | 0 | 0
12.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 124.43 |  | 0 | 0
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
13.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 346.96 |  | 0 | 0
13.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 346.96 |  | 0 | 0
13.3 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 15.9 |  | 0 | 0
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
14.1 |  |  | REVESTIMENTOS
14.1.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 343.63 |  | 0 | 0
14.1.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 343.63 |  | 0 | 0
14.1.3 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 156.01 |  | 0 | 0
14.2 |  |  | LETRA FACHADEIRA
14.2.1 | 3227 | ORSE | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | un | 34 |  | 0 | 0
14.2.2 | 21.03.151 | CPOS | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 3.85 |  | 0 | 0
15 |  |  | PISOS
15.1 |  |  | PISO INTERNO
15.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 124.43 |  | 0 | 0
15.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 124.43 |  | 0 | 0
15.1.3 | 17.10.020 | CPOS | Piso em granilite moldado no local | m² | 124.43 |  | 0 | 0
15.1.4 | 17.10.200 | CPOS | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 66.87 |  | 0 | 0
15.1.5 | 17.40.150 | CPOS | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 124.43 |  | 0 | 0
15.1.6 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 120.69 |  | 0 | 0
15.1.7 | 17.10.100 | CPOS | Soleira em granilite moldado no local | m | 7.84 |  | 0 | 0
15.1.8 | 17.40.110 | CPOS | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 15.68 |  | 0 | 0
15.2 |  |  | PISO EXTERNO
15.2.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 5.59 |  | 0 | 0
15.2.2 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 108.36 |  | 0 | 0
15.2.3 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 0 |  | 0 | 0
15.2.4 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.82 |  | 0 | 0
15.2.5 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 44.68 |  | 0 | 0
15.2.6 | 034051 | SIURB | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | m² | 111.71 |  | 0 | 0
15.2.7 | 17.40.110 | CPOS | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 280.32 |  | 0 | 0
15.3 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO
15.3.1 | 84183 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m² | 3 |  | 0 | 0
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 178.25 |  | 0 | 0
16.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 342.15 |  | 0 | 0
16.3 | 33.10.041 | CPOS | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 192.42 |  | 0 | 0
16.4 | 33.02.080 | CPOS | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 346.96 |  | 0 | 0
16.5 | 33.05.010 | CPOS | Verniz fungicida para madeira | m² | 137.67 |  | 0 | 0
17 |  |  | MOBILIÁRIOS
17.1 |  |  | COMPONENTES METÁLICOS
17.1.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.16 |  | 0 | 0
17.1.2 | 24.03.310 | CPOS | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 101.6 |  | 0 | 0
17.2 |  |  | BALCÃO DE ATENDIMENTO
17.2.1 | 89298 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 6.51 |  | 0 | 0
17.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 13.02 |  | 0 | 0
17.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.02 |  | 0 | 0
17.2.4 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.14 |  | 0 | 0
17.2.5 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.05 |  | 0 | 0
17.2.6 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.27 |  | 0 | 0
17.2.7 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 8.06 |  | 0 | 0
17.2.8 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 4.49 |  | 0 | 0
17.3 |  |  | DIVISÓRIA PARA O BOX
17.3.1 | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 14.2 |  | 0 | 0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
18.1.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 236.14 |  | 0 | 0
18.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO JARDIM
18.2.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 70 |  | 0 | 0
18.2.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 10 |  | 0 | 0
18.3 |  |  | INDICAÇÃO DE VAGA PCD
18.3.1 | 97.05.100 | CPOS | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 0.4 |  | 0 | 0
18.3.2 | 97.05.140 | CPOS | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 22 |  | 0 | 0
18.3.3 | 30.06.110 | CPOS | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
| Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
| Administração Central |  |  |  | AC
| Seguro e Garantia |  |  |  | SG
| Risco |  |  |  | R
| Despesas Financeiras |  |  |  | DF
| Lucro |  |  |  | L
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB
| BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 0%

## CRONOG
0
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
Local: Rua 6 nº 310, Centro, santa Gertrudes/SP
Modelo de Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
3 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | INFRAESTRUTURA
5 | SUPERESTRUTURA
6 | PAREDES E PAINÉIS
7 | COBERTURA
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | REVESTIMENTO DE FORROS
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
15 | PISOS
16 | PINTURA
17 | MOBILIÁRIOS
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado