## Orçamento Sintético
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
Local: Rua 6 nº 310, Centro, santa Gertrudes/SP
Data Base: Maio de 2020
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14402.89 | 3.122%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 376.92 | 485.54 | 1398.35 | 0.3031%
1.2 | 02.02.130 | CPOS | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 | 844.21 | 1087.51 | 5437.55 | 1.179%
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 32.78 | 69.43 | 89.43 | 2931.51 | 0.6355%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 97.18 | 37.03 | 47.7 | 4635.48 | 1.005%
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4450.69 | 0.9648%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 3361.14 | 0.7286%
2.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 19.67 | 7.49 | 9.64 | 189.61 | 0.0411%
2.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 9.39 | 21.59 | 27.81 | 261.13 | 0.05661%
2.1.3 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.47 | 54.48 | 70.18 | 173.34 | 0.03757%
2.1.4 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 1 | 29.78 | 38.36 | 38.36 | 0.008315%
2.1.5 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 31.35 | 21.13 | 27.21 | 853.03 | 0.1849%
2.1.6 | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2.43 | 272.44 | 350.95 | 852.8 | 0.1849%
2.1.7 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 18.91 | 28.09 | 36.18 | 684.16 | 0.1483%
2.1.8 | 04.04.020 | CPOS | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 13.54 | 17.7 | 22.8 | 308.71 | 0.06692%
2.2 |  |  | BOTA-FORA |  |  |  |  | 1089.55 | 0.2362%
2.2.1 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 9.55 | 88.57 | 114.09 | 1089.55 | 0.2362%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 11198.37 | 2.427%
3.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 187.99 | 0.04075%
3.1.1 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 318.63 | 0.46 | 0.59 | 187.99 | 0.04075%
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 10343.88 | 2.242%
3.2.1 | 043100 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | m³ | 345.46 | 18.23 | 23.48 | 8111.4 | 1.758%
3.2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 249.44 | 6.95 | 8.95 | 2232.48 | 0.4839%
3.3 |  |  | REMOÇÃO |  |  |  |  | 666.5 | 0.1445%
3.3.1 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 430 | 1.21 | 1.55 | 666.5 | 0.1445%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 50189.79 | 10.88%
4.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 264 | 37.36 | 48.12 | 12703.68 | 2.754%
4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 40.83 | 71.32 | 91.87 | 3751.05 | 0.8131%
4.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 35.53 | 5.94 | 7.65 | 271.8 | 0.05892%
4.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 1.78 | 97.1 | 125.08 | 222.64 | 0.04826%
4.5 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 48.77 | 60.86 | 78.39 | 3823.08 | 0.8287%
4.6 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 843.87 | 6.21 | 7.99 | 6742.52 | 1.462%
4.7 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 4.49 | 315.66 | 406.63 | 1825.76 | 0.3958%
4.8 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 4.49 | 122.38 | 157.64 | 707.8 | 0.1534%
4.9 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 3.55 | 598.54 | 771.03 | 2737.15 | 0.5933%
4.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 131.14 | 77.38 | 99.68 | 13072.03 | 2.834%
4.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.56 | 43.24 | 55.7 | 1924.99 | 0.4173%
4.12 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 21.1 | 88.57 | 114.09 | 2407.29 | 0.5218%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 45294.05 | 9.818%
5.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 153.68 | 90.54 | 116.63 | 17923.69 | 3.885%
5.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1165.536 | 6.21 | 7.99 | 9312.63 | 2.019%
5.3 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 7.98 | 315.66 | 406.63 | 3244.9 | 0.7034%
5.4 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.98 | 122.38 | 157.64 | 1257.96 | 0.2727%
5.5 | 74141/004 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 94.69 | 111.13 | 143.15 | 13554.87 | 2.938%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 31166.07 | 6.756%
6.1 | 87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 237.61 | 61.63 | 79.39 | 18863.85 | 4.089%
6.2 | 89284 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 72.21 | 43.94 | 56.6 | 4087.08 | 0.886%
6.3 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 5.73 | 488.12 | 628.79 | 3602.96 | 0.781%
6.4 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.69 | 604.08 | 778.17 | 536.93 | 0.1164%
6.5 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 376.61 | 5.59 | 7.2 | 2711.59 | 0.5878%
6.6 | 16.33.410 | CPOS | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | un | 82 | 12.91 | 16.63 | 1363.66 | 0.2956%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 31952.95 | 6.926%
7.1 | 92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 130 | 22.33 | 28.76 | 3738.8 | 0.8105%
7.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 130 | 58.3 | 75.1 | 9763 | 2.116%
7.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 137.67 | 54.33 | 69.98 | 9634.14 | 2.088%
7.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 34.43 | 27.27 | 35.12 | 1209.18 | 0.2621%
7.5 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 137.67 | 14.74 | 18.98 | 2612.97 | 0.5664%
7.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57 | 57.74 | 74.38 | 4239.66 | 0.919%
7.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.91 | 34.67 | 44.66 | 755.2 | 0.1637%
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 37471.38 | 8.123%
8.1 |  |  | P2 |  |  |  |  | 17031.24 | 3.692%
8.1.1 | 28.20.800 | CPOS | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 1 | 8659.07 | 11154.61 | 11154.61 | 2.418%
8.1.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.2 | 264.98 | 341.34 | 1433.62 | 0.3108%
8.1.3 | 25.02.040 | CPOS | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 4.2 | 821.2 | 1057.86 | 4443.01 | 0.9631%
8.2 |  |  | P3 |  |  |  |  | 7653.47 | 1.659%
8.2.1 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.2 | 264.98 | 341.34 | 1433.62 | 0.3108%
8.2.2 | 25.02.300 | CPOS | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 4.2 | 806.72 | 1039.21 | 4364.68 | 0.9461%
8.2.3 | 28.20.850 | CPOS | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1 | 1440.13 | 1855.17 | 1855.17 | 0.4021%
8.3 |  |  | C1 |  |  |  |  | 6752.79 | 1.464%
8.3.1 | 25.01.361 | CPOS | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 4.92 | 1065.46 | 1372.52 | 6752.79 | 1.464%
8.4 |  |  | C2 |  |  |  |  | 3098.48 | 0.6717%
8.4.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 3.8 | 632.97 | 815.39 | 3098.48 | 0.6717%
8.5 |  |  | C3 |  |  |  |  | 2935.4 | 0.6363%
8.5.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 3.6 | 632.97 | 815.39 | 2935.4 | 0.6363%
9 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 9566.48 | 2.074%
9.1 |  |  | P1 |  |  |  |  | 1705.56 | 0.3697%
9.1.1 | 070119 | SIURB | PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 1 | 581.4 | 748.95 | 748.95 | 0.1624%
9.1.2 | 21.03.010 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 0.8 | 798.92 | 1029.16 | 823.32 | 0.1785%
9.1.3 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 103.47 | 133.29 | 133.29 | 0.02889%
9.2 |  |  | P4 |  |  |  |  | 7860.92 | 1.704%
9.2.1 | 070304 | SIURB | PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM | UN | 2 | 1029.6 | 1326.33 | 2652.66 | 0.575%
9.2.2 | 21.03.010 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 2.88 | 798.92 | 1029.16 | 2963.98 | 0.6425%
9.2.3 | 23.20.140 | CPOS | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | un | 4 | 227.73 | 293.36 | 1173.44 | 0.2544%
9.2.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 120.65 | 155.42 | 310.84 | 0.06738%
9.2.5 | 28.20.430 | CPOS | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 4 | 147.5 | 190 | 760 | 0.1647%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 26116.57 | 5.661%
10.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 6546.29 | 1.419%
10.1.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 | 145.22 | 187.07 | 561.21 | 0.1217%
10.1.2 | 101012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | 111.67 | 143.85 | 287.7 | 0.06236%
10.1.3 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22 | 67.53 | 86.99 | 1913.78 | 0.4149%
10.1.4 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 45 | 43.48 | 56.01 | 2520.45 | 0.5464%
10.1.5 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21 | 46.7 | 60.15 | 1263.15 | 0.2738%
10.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 3747.92 | 0.8124%
10.2.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 117.87 | 151.84 | 151.84 | 0.03291%
10.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 59.33 | 76.42 | 305.68 | 0.06626%
10.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42 | 30.65 | 39.48 | 1658.16 | 0.3594%
10.2.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36 | 35.2 | 45.34 | 1632.24 | 0.3538%
10.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 9860.19 | 2.137%
10.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 2 | 218.91 | 281.99 | 563.98 | 0.1223%
10.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 | 428.89 | 552.49 | 552.49 | 0.1198%
10.3.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 6.5 | 127.45 | 164.18 | 1067.17 | 0.2313%
10.3.4 | 49.06.170 | CPOS | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 0.9 | 804.25 | 1036.03 | 932.42 | 0.2021%
10.3.5 | 16.05.046 | FDE | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 2 | 63.37 | 81.63 | 163.26 | 0.03539%
10.3.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 101.95 | 50.11 | 64.55 | 6580.87 | 1.427%
10.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 5742.97 | 1.245%
10.4.1 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 108.24 | 139.43 | 557.72 | 0.1209%
10.4.2 | 44.03.310 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 628.63 | 809.8 | 3239.2 | 0.7022%
10.4.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 60.27 | 77.63 | 310.52 | 0.06731%
10.4.4 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 4 | 214.4 | 276.19 | 1104.76 | 0.2395%
10.4.5 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.96 | 429.2 | 552.89 | 530.77 | 0.1151%
10.5 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 219.2 | 0.04752%
10.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16 | 10.64 | 13.7 | 219.2 | 0.04752%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 34702.87 | 7.523%
11.1 | 070647 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 2 | 72.54 | 93.44 | 186.88 | 0.04051%
11.2 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 6 | 170.23 | 219.29 | 1315.74 | 0.2852%
11.3 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 44 | 10.44 | 13.44 | 591.36 | 0.1282%
11.4 | 40.07.020 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 3 | 12.5 | 16.1 | 48.3 | 0.01047%
11.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 10.59 | 13.64 | 450.12 | 0.09757%
11.6 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 385.18 | 496.18 | 496.18 | 0.1076%
11.7 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 2.41 | 3.1 | 1240 | 0.2688%
11.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 3.21 | 4.13 | 2891 | 0.6267%
11.9 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.49 | 5.78 | 1734 | 0.3759%
11.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.49 | 5.78 | 1734 | 0.3759%
11.11 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 14.26 | 18.36 | 5508 | 1.194%
11.12 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 41.39 | 53.31 | 266.55 | 0.05778%
11.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 8.03 | 10.34 | 10.34 | 0.002241%
11.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 8.56 | 11.02 | 11.02 | 0.002389%
11.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 9.5 | 12.23 | 12.23 | 0.002651%
11.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 9.5 | 12.23 | 48.92 | 0.0106%
11.17 | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 140.76 | 181.32 | 181.32 | 0.0393%
11.18 | 37.25.100 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 1 | 415.51 | 535.25 | 535.25 | 0.116%
11.19 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 4 | 145.09 | 186.9 | 747.6 | 0.1621%
11.20 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 10.94 | 14.09 | 563.6 | 0.1222%
11.21 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 | 10.04 | 12.93 | 775.8 | 0.1682%
11.22 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 8.7 | 11.2 | 1120 | 0.2428%
11.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 7.06 | 9.09 | 2272.5 | 0.4926%
11.24 | 40.20.120 | CPOS | Placa de 4´ x 2´ | un | 44 | 3.68 | 4.74 | 208.56 | 0.04521%
11.25 | 40.20.140 | CPOS | Placa de 4´ x 4´ | un | 3 | 8.24 | 10.61 | 31.83 | 0.0069%
11.26 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 53.62 | 69.07 | 69.07 | 0.01497%
11.27 | 37.17.060 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 9 | 148.35 | 191.1 | 1719.9 | 0.3728%
11.28 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 21.25 | 27.37 | 109.48 | 0.02373%
11.29 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 43.78 | 56.39 | 281.95 | 0.06112%
11.30 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 40 | 31.85 | 41.02 | 1640.8 | 0.3557%
11.31 | 090951 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 20 | 199.11 | 256.49 | 5129.8 | 1.112%
11.32 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 38.28 | 49.31 | 641.03 | 0.139%
11.33 | 090938 | SIURB | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN | 1 | 255.58 | 329.23 | 329.23 | 0.07137%
11.34 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 31.62 | 40.73 | 40.73 | 0.008829%
11.35 | 39.10.080 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 10 | 10.26 | 13.21 | 132.1 | 0.02864%
11.36 | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 1.69 | 2.17 | 43.4 | 0.009408%
11.37 | 39.10.060 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 6 | 8.9 | 11.46 | 68.76 | 0.01491%
11.38 | 69.20.340 | CPOS | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 1 | 14.51 | 18.69 | 18.69 | 0.004051%
11.39 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 37.39 | 48.16 | 288.96 | 0.06264%
11.40 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 33 | 19.24 | 24.78 | 817.74 | 0.1773%
11.41 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 13 | 23.3 | 30.01 | 390.13 | 0.08457%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 4657.41 | 1.01%
12.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 124.43 | 3.58 | 4.61 | 573.62 | 0.1243%
12.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 124.43 | 25.48 | 32.82 | 4083.79 | 0.8852%
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 17660.38 | 3.828%
13.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 346.96 | 7.31 | 9.41 | 3264.89 | 0.7077%
13.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 346.96 | 29.18 | 37.58 | 13038.75 | 2.826%
13.3 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 15.9 | 66.24 | 85.33 | 1356.74 | 0.2941%
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 44139.82 | 9.568%
14.1 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 36435.12 | 7.898%
14.1.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 343.63 | 7.31 | 9.41 | 3233.55 | 0.7009%
14.1.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 343.63 | 42.44 | 54.67 | 18786.25 | 4.072%
14.1.3 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 156.01 | 71.73 | 92.4 | 14415.32 | 3.125%
14.2 |  |  | LETRA FACHADEIRA |  |  |  |  | 7704.7 | 1.67%
14.2.1 | 3227 | ORSE | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | un | 34 | 112.18 | 144.51 | 4913.34 | 1.065%
14.2.2 | 21.03.151 | CPOS | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 3.85 | 562.83 | 725.03 | 2791.36 | 0.6051%
15 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 42217.22 | 9.151%
15.1 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 26298.95 | 5.701%
15.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 124.43 | 31.41 | 40.46 | 5034.43 | 1.091%
15.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 124.43 | 14.69 | 18.92 | 2354.21 | 0.5103%
15.1.3 | 17.10.020 | CPOS | Piso em granilite moldado no local | m² | 124.43 | 67.62 | 87.1 | 10837.85 | 2.349%
15.1.4 | 17.10.200 | CPOS | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 66.87 | 32.41 | 41.75 | 2791.82 | 0.6052%
15.1.5 | 17.40.150 | CPOS | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 124.43 | 19.82 | 25.53 | 3176.69 | 0.6886%
15.1.6 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 120.69 | 7.2 | 9.27 | 1118.79 | 0.2425%
15.1.7 | 17.10.100 | CPOS | Soleira em granilite moldado no local | m | 7.84 | 37.17 | 47.88 | 375.37 | 0.08137%
15.1.8 | 17.40.110 | CPOS | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 15.68 | 30.19 | 38.89 | 609.79 | 0.1322%
15.2 |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 15308.31 | 3.318%
15.2.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 5.59 | 97.1 | 125.08 | 699.19 | 0.1516%
15.2.2 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 108.36 | 7.2 | 9.27 | 1004.49 | 0.2177%
15.2.3 | 11.01.260 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 0 | 315.66 | 406.63 | 0 | 0%
15.2.4 | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.82 | 122.38 | 157.64 | 1232.74 | 0.2672%
15.2.5 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 44.68 | 13.22 | 17.03 | 760.9 | 0.1649%
15.2.6 | 034051 | SIURB | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | m² | 111.71 | 4.93 | 6.35 | 709.35 | 0.1538%
15.2.7 | 17.40.110 | CPOS | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 280.32 | 30.19 | 38.89 | 10901.64 | 2.363%
15.3 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO |  |  |  |  | 609.96 | 0.1322%
15.3.1 | 84183 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m² | 3 | 157.84 | 203.32 | 609.96 | 0.1322%
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21567.84 | 4.675%
16.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 178.25 | 14.26 | 18.36 | 3272.67 | 0.7094%
16.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 342.15 | 12.48 | 16.07 | 5498.35 | 1.192%
16.3 | 33.10.041 | CPOS | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 192.42 | 21.85 | 28.14 | 5414.69 | 1.174%
16.4 | 33.02.080 | CPOS | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 346.96 | 10.63 | 13.69 | 4749.88 | 1.03%
16.5 | 33.05.010 | CPOS | Verniz fungicida para madeira | m² | 137.67 | 14.85 | 19.12 | 2632.25 | 0.5706%
17 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 29237.71 | 6.338%
17.1 |  |  | COMPONENTES METÁLICOS |  |  |  |  | 23053.64 | 4.997%
17.1.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.16 | 390.44 | 502.96 | 5110.07 | 1.108%
17.1.2 | 24.03.310 | CPOS | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 101.6 | 137.1 | 176.61 | 17943.57 | 3.89%
17.2 |  |  | BALCÃO DE ATENDIMENTO |  |  |  |  | 4268.21 | 0.9252%
17.2.1 | 89298 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 6.51 | 59.11 | 76.14 | 495.67 | 0.1074%
17.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 13.02 | 5.07 | 6.53 | 85.02 | 0.01843%
17.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.02 | 28.07 | 36.15 | 470.67 | 0.102%
17.2.4 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.14 | 488.12 | 628.79 | 88.03 | 0.01908%
17.2.5 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.05 | 604.08 | 778.17 | 38.9 | 0.008432%
17.2.6 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.27 | 5.21 | 6.71 | 75.62 | 0.01639%
17.2.7 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 8.06 | 71.73 | 92.4 | 744.74 | 0.1614%
17.2.8 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 4.49 | 392.39 | 505.47 | 2269.56 | 0.492%
17.3 |  |  | DIVISÓRIA PARA O BOX |  |  |  |  | 1915.86 | 0.4153%
17.3.1 | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 14.2 | 104.74 | 134.92 | 1915.86 | 0.4153%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5325.39 | 1.154%
18.1 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 2897.43 | 0.6281%
18.1.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 236.14 | 9.53 | 12.27 | 2897.43 | 0.6281%
18.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO JARDIM |  |  |  |  | 1176.1 | 0.2549%
18.2.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 70 | 8.97 | 11.55 | 808.5 | 0.1753%
18.2.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 10 | 28.54 | 36.76 | 367.6 | 0.07968%
18.3 |  |  | INDICAÇÃO DE VAGA PCD |  |  |  |  | 1251.86 | 0.2714%
18.3.1 | 97.05.100 | CPOS | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 0.4 | 691.17 | 890.36 | 356.14 | 0.0772%
18.3.2 | 97.05.140 | CPOS | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 22 | 15.81 | 20.36 | 447.92 | 0.0971%
18.3.3 | 30.06.110 | CPOS | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1 | 347.62 | 447.8 | 447.8 | 0.09707%
[7 empty] | TOTAL | 461317.88 | 100%
__________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411
| Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
| Administração Central |  |  |  | AC | 4%
| Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5%
| Risco |  |  |  | R | 0.9%
| Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02%
| Lucro |  |  |  | L | 5.08%
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5%
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5%
| BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82%

## CRONOG
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
Local: Rua 6 nº 310, Centro, santa Gertrudes/SP
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.402,89 | 100,00% 14.402,89
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 100,00% 4.450,69 | 100,00% 4.450,69
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 11.198,37 | 100,00% 11.198,37
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 50.189,79 | 50,00% 25.094,90 | 50,00% 25.094,90
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 45.294,05 |  | 60,00% 27.176,43 | 40,00% 18.117,62
6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 31.166,07 |  |  | 60,00% 18.699,64 | 40,00% 12.466,43
7 | COBERTURA | 100,00% 31.952,95 |  |  |  | 100,00% 31.952,95
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 37.471,38 |  |  |  | 100,00% 37.471,38
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 9.566,48 |  |  |  | 100,00% 9.566,48
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 26.116,57 |  | 10,00% 2.611,66 | 60,00% 15.669,94 | 30,00% 7.834,97
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 34.702,87 |  | 20,00% 6.940,57 | 50,00% 17.351,44 | 30,00% 10.410,86
12 | REVESTIMENTO DE FORROS | 100,00% 4.657,41 |  |  |  | 100,00% 4.657,41
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 100,00% 17.660,38 |  |  |  | 60,00% 10.596,23 | 40,00% 7.064,15
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 100,00% 44.139,82 |  |  |  | 30,00% 13.241,95 | 70,00% 30.897,87
15 | PISOS | 100,00% 42.217,22 |  |  |  |  | 100,00% 42.217,22
16 | PINTURA | 100,00% 21.567,84 |  |  |  |  | 100,00% 21.567,84
17 | MOBILIÁRIOS | 100,00% 29.237,71 |  |  | 40,00% 11.695,08 | 40,00% 11.695,08 | 20,00% 5.847,54
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.325,39 |  |  |  |  | 100,00% 5.325,39
Porcentagem |  |  | 11,95% | 13,4% | 17,67% | 32,49% | 24,48%
Custo |  |  | 55.146,85 | 61.823,56 | 81.533,72 | 149.893,74 | 112.920,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,95% | 25,36% | 43,03% | 75,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 55.146,84 | 116.970,40 | 198.504,12 | 348.397,86 | 461.317,88
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411