## PLANILHA FDE
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Estado de São Paulo
Relatório do Orçamento Padrão
Orçamento: 114849 PADRAO CRECHE CR-01 V.2014
Data Base: 10/2014 |  | PI: 0/00000 |  | LS: 93,64% | BDI: 25,9%
Prédio: - CRECHE ESCOLA JARDIM D´ITALIA - RUA PEDRO BUORO - SANTA GERTRUDES |  | Convênio Processo nº 5843/2013 e Cod. FDE 12.02.097
Prazo: 0 | Área Construída: 813,78 m² Área Projeção: 813,78 m² |  | Área Terreno: 0,0 |  | Salas/Pav: 1/1
CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UNID | QUANT. ORÇADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ORÇADO
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 97611.76 |  | CONTRAPARTIDA PMSG |  | 91351.76
01.01.000 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 6260
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM | M2 | 2000 | 3.13 | 6260
01.02.000 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 25953.55
01.02.001 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M³ | 603.55 | 11.13 | 6717.51 | quantidades retiradas da tabela em projeto
01.02.002 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M³ | 1526.67 | 12.6 | 19236.04
01.90.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS |  |  |  | 65398.21 | Valor já com BDI, Preço Tabela 01/2014
01.90.001 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALA NÃO ESCORADA MATERIAL 1A CATEGORIA C/ RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE 0,78 M3 | M3 | 839.71 | 6.11 | 5130.63 |  | 3061 | SINAPI
01.90.002 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 484.2236 | 4.76 | 2304.9
01.90.003 | MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 | M2 | 426.8829 | 13.37 | 5707.42
01.90.004 | ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA | M3 | 89.3191 | 131.16 | 11715.09
01.90.005 | TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS | M | 490.67 | 58.39 | 28650.22
01.90.006 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") INCL CONEXOES | M | 35.66 | 87.21 | 3109.91
01.90.007 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | M2 | 2.52 | 147.3 | 371.2
01.90.008 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇAO, UTILIZANDO RETRO ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 822.3 | 10.05 | 8264.12 |  | 73964/005 | SINAPI
01.90.009 | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3XKM | 201 | 0.72 | 144.72
Valor já com BDI, Preço Tabela 01/2014
#REF!
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 257669.74
02.01.000 | ESCAVACAO |  |  |  | 25708.69
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 222.4 | 62.63 | 13928.91
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 105.7 | 6.26 | 661.68
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 105.7 | 7.07 | 747.3
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 105.7 | 30.26 | 3198.48
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 152.7 | 46.97 | 7172.32
02.02.000 | FUNDACAO PROFUNDA |  |  |  | 121346.4
02.02.108 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SEÇÃO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA | M | 930 | 130.48 | 121346.4
02.03.000 | FORMA |  |  |  | 25125.14
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 399.7 | 62.86 | 25125.14
02.04.000 | ARMADURA |  |  |  | 43315.9
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 4634 | 8.41 | 38971.94
02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 524 | 8.29 | 4343.96
02.05.000 | CONCRETO |  |  |  | 20080.99
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 46.4 | 432.78 | 20080.99
02.06.000 | EMBASAMENTO |  |  |  | 8067.28
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 52 | 155.14 | 8067.28
02.07.000 | IMPERMEABILIZACOES |  |  |  | 14025.34
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO | M2 | 300.2 | 46.72 | 14025.34
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 316928.67
03.01.000 | FORMA |  |  |  | 100878.96
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 1092 | 92.38 | 100878.96
03.02.000 | ARMADURA |  |  |  | 75447.89
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 7139 | 8.41 | 60038.99
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 585 | 8.29 | 4849.65
03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1425 | 7.41 | 10559.25
03.03.000 | CONCRETO |  |  |  | 140601.82
03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 84.1 | 432.78 | 36396.8
03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | M2 | 838.2 | 124.32 | 104205.02
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 74690.97
04.01.000 | ALVENARIA |  |  |  | 66261.78
04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 99.79 | 50.64 | 5053.37
04.01.031 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | M2 | 660.22 | 68.12 | 44974.19
04.01.032 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | M2 | 168.72 | 79.72 | 13450.36
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 3.8 | 413.9 | 1572.82
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 144 | 8.41 | 1211.04
04.03.000 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | 8429.19
04.03.002 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 1.7 | 401.18 | 682.01
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 3.4 | 1199.64 | 4078.78
04.03.005 | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | M | 5.9 | 281.73 | 1662.21
04.03.006 | DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M | M | 5.1 | 393.37 | 2006.19
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 69766.31
05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS |  |  |  | 22357.25
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 1 | 650.98 | 650.98
05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 3 | 655.72 | 1967.16
05.01.029 | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM COMPLETA | UN | 4 | 413.79 | 1655.16
05.01.070 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/ PINTURA L=101CM | UN | 3 | 1649.57 | 4948.71
05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM | UN | 1 | 677.26 | 677.26
05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM | UN | 18 | 692.11 | 12457.98
05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  | 47409.06
05.05.034 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | M | 10.7 | 479.3 | 5128.51
05.05.037 | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 5.2 | 755.35 | 3927.82
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 10.7 | 163.74 | 1752.02
05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 4.1 | 575.34 | 2358.89
05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 8.3 | 891.31 | 7397.87
05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 | 2460.9 | 2460.9
05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 2.5 | 48.33 | 120.83
05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 | 2697.96 | 2697.96
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 2 | 1251.25 | 2502.5
05.05.099 | COMPONENTES - PRATELEIRA DE GRANILITE | MV | 15.36 | 384.71 | 5909.15
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA | UN | 1 | 2385.14 | 2385.14
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE | UN | 3 | 2324.98 | 6974.94
05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA | UN | 1 | 3792.53 | 3792.53
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 193198.73
06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 114527.83
06.01.002 | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | UN | 1 | 657.66 | 657.66
06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 21 | 800.65 | 16813.65
06.01.005 | EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM | UN | 2 | 1351.24 | 2702.48
06.01.013 | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | UN | 41 | 496.77 | 20367.57
06.01.014 | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | UN | 10 | 1027.03 | 10270.3
06.01.015 | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM | M2 | 18.2 | 521.9 | 9498.58
06.01.022 | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | UN | 12 | 1753.64 | 21043.68
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 9.46 | 582.88 | 5514.04
06.01.026 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | M2 | 33.51 | 531.02 | 17794.48
06.01.080 | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 | M2 | 52.96 | 186.28 | 9865.39
06.02.000 | PORTAS |  |  |  | 56341.31
06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2 | 1915.22 | 3830.44
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 34.4 | 904.69 | 31121.34
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 2187.47 | 2187.47
06.02.050 | PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM) | UN | 2 | 2570.85 | 5141.7
06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 1 | 2223.76 | 2223.76
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 3756.65 | 3756.65
06.02.094 | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM | M | 33.1 | 100.92 | 3340.45
06.02.095 | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS | M | 49.9 | 94.98 | 4739.5
06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 22329.59
06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 | 431.41 | 862.82
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 508.82 | 508.82
06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 8.5 | 391.14 | 3324.69
06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 9.5 | 899.78 | 8547.91
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 19.22 | 454.21 | 8729.92
06.03.034 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) | UN | 1 | 355.43 | 355.43
07.00.000 | COBERTURA |  |  |  | 52221.03
07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  |  | 15134.2
07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M2 | 838.46 | 18.05 | 15134.2
07.03.000 | COBERTURA |  |  |  | 37086.83
07.03.091 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 890.44 | 41.65 | 37086.83
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 206655.57
08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO |  |  |  | 1039.08
08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 | 1039.08 | 1039.08
08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  | 13342.46
08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 11187.62 | 11187.62
08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 7 | 15.79 | 110.53
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2 | 425.56 | 851.12
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES | M | 7 | 110.45 | 773.15
08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 4.2 | 100.01 | 420.04
08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES |  |  |  | 11494.25
08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXÕES | M | 128 | 19.42 | 2485.76
08.03.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXÕES | M | 81 | 25.26 | 2046.06
08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXÕES | M | 54 | 37.18 | 2007.72
08.03.020 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXÕES | M | 16.5 | 47.34 | 781.11
08.03.021 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXÕES | M | 44 | 67.12 | 2953.28
08.03.022 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXÕES | M | 16 | 76.27 | 1220.32
08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 9520.8
08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 1 | 104.44 | 104.44
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 92.78 | 1855.6
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 3 | 109.47 | 328.41
08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 23 | 95.63 | 2199.49
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2") ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 14 | 359.49 | 5032.86
08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 946.45
08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 1 | 427.53 | 427.53
08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 | 129.68 | 259.36
08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2 | 129.78 | 259.56
08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES |  |  |  | 15930.18
08.09.015 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXÕES | M | 29.5 | 36.2 | 1067.9
08.09.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXÕES | M | 82 | 41.01 | 3362.82
08.09.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXÕES | M | 24 | 48.87 | 1172.88
08.09.018 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES | M | 79 | 54.22 | 4283.38
08.09.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES | M | 60 | 100.72 | 6043.2
08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 9950.27
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 12 | 56.22 | 674.64
08.10.034 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 4 | 907.29 | 3629.16
08.10.036 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2 | 1163.48 | 2326.96
08.10.038 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 6 | 485.27 | 2911.62
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 7 | 58.27 | 407.89
08.11.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES |  |  |  | 5569.02
08.11.033 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES | M | 69 | 50.24 | 3466.56
08.11.034 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES | M | 26.6 | 79.04 | 2102.46
08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 5804.71
08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 74.8 | 46.46 | 3475.21
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 27.2 | 79.92 | 2173.82
08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 8 | 19.46 | 155.68
08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES |  |  |  | 6735.05
08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES | M | 8 | 72.22 | 577.76
08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXÕES | M | 28 | 84.95 | 2378.6
08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES | M | 17 | 95.35 | 1620.95
08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXÕES | M | 13 | 165.98 | 2157.74
08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 75752.37
08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 2 | 59.89 | 119.78
08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2 | 87.22 | 174.44
08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 4 | 104.44 | 417.76
08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | 433.53 | 433.53
08.14.027 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2 | 103.19 | 206.38
08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | 112.79 | 112.79
08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 2 | 78.84 | 157.68
08.14.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 2 | 1063.9 | 2127.8
08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50M | M | 11.5 | 5665.5 | 65153.25
08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 1384.9 | 2769.8
08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 2039.58 | 4079.16
08.15.000 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS |  |  |  | 10673.6
08.15.002 | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 2 | 2772.49 | 5544.98
08.15.003 | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 | 854.77 | 5128.62
08.16.000 | LOUCAS |  |  |  | 29261.73
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 2 | 214.49 | 428.98
08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 9 | 328.1 | 2952.9
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 13 | 622.78 | 8096.14
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 4 | 654.26 | 2617.04
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 2 | 54.95 | 109.9
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 11 | 67.9 | 746.9
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 2 | 46.95 | 93.9
08.16.083 | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | UN | 2 | 312.25 | 624.5
08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 1910.15 | 5730.45
08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 1313.84 | 3941.52
08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 | 1819.24 | 1819.24
08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 | 2100.26 | 2100.26
08.17.000 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 10635.6
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 7 | 154.95 | 1084.65
08.17.049 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | UN | 3 | 2517.92 | 7553.76
08.17.052 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 1008.5 | 1008.5
08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 | 464.8 | 929.6
08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 1 | 59.09 | 59.09
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 123348.7
09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSAO |  |  |  | 8440.95
09.02.061 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELEKTRO | UN | 1 | 4046.85 | 4046.85
09.02.080 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 | 3305.52 | 3305.52
09.02.082 | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | UN | 2 | 400.86 | 801.72
09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 77.33 | 77.33
09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A | UN | 1 | 209.53 | 209.53
09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL |  |  |  | 12102.05
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 19 | 58.13 | 1104.47
09.03.011 | CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 76 | 123.18 | 9361.68
09.03.052 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXÕES | M | 19 | 70.56 | 1340.64
09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 19 | 15.54 | 295.26
09.04.000 | QUADRO GERAL |  |  |  | 894.04
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 0.37 | 1092.4 | 404.19
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | 206.05 | 206.05
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 1.2 | 21.04 | 25.25
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1.6 | 40.08 | 64.13
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2 | 43.96 | 87.92
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 2 | 53.25 | 106.5
09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS |  |  |  | 15523.46
09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXÕES | M | 105 | 24.13 | 2533.65
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXÕES | M | 33 | 29.28 | 966.24
09.05.015 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXÕES | M | 32 | 35.97 | 1151.04
09.05.017 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXÕES | M | 39 | 47.81 | 1864.59
09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 113 | 15.54 | 1756.02
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 2 | 728.41 | 1456.82
09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2 | 88.65 | 177.3
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 23 | 58.33 | 1341.59
09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | 67.63 | 67.63
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 21 | 17.42 | 365.82
09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 2 | 947.73 | 1895.46
09.05.082 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 | 927.93 | 927.93
09.05.085 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 1 | 491.65 | 491.65
09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 MA | UN | 2 | 263.86 | 527.72
09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 1388
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 10 | 17.15 | 171.5
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 15 | 26.69 | 400.35
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 5 | 163.23 | 816.15
09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO |  |  |  | 5677.82
09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 315 | 3.89 | 1225.35
09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160 | 4.91 | 785.6
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 130 | 8.02 | 1042.6
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 105 | 20.5 | 2152.5
09.07.015 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 10.5 | 44.93 | 471.77
09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 18199.77
09.08.058 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 1 | 106.38 | 106.38
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 42 | 124.97 | 5248.74
09.08.075 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD. PVC RÍGIDO | UN | 2 | 120.14 | 240.28
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 81 | 120.77 | 9782.37
09.08.080 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V- ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 8 | 153.4 | 1227.2
09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | 88.6 | 265.8
09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 15 | 88.6 | 1329
09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS |  |  |  | 21175.13
09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR. | UN | 21 | 176.8 | 3712.8
09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 5 | 280.98 | 1404.9
09.09.083 | IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED | UN | 9 | 65.55 | 589.95
09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 2 | 110.62 | 221.24
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 52 | 148.16 | 7704.32
09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS | UN | 11 | 210.72 | 2317.92
09.09.070 | IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 8 | 155.35 | 1242.8
09.09.071 | IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 12 | 202.01 | 2424.12
09.09.072 | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR | UN | 4 | 389.27 | 1557.08
09.10.000 | CENTRO DE LUZ |  |  |  | 21881.92
09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 122 | 179.36 | 21881.92
09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  | 1509.14
09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | UN | 1 | 277.74 | 277.74
09.11.072 | IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W | UN | 4 | 307.85 | 1231.4
09.13.000 | PARA RAIOS |  |  |  | 16556.42
09.13.024 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO | M | 184 | 51.28 | 9435.52
09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 130 | 31.84 | 4139.2
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 8 | 164.85 | 1318.8
09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 10 | 45.98 | 459.8
09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 10 | 58.45 | 584.5
09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 15 | 41.24 | 618.6
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 7704.2
11.02.000 | IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES |  |  |  | 6454.79
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMÃOS / 2 EST | M2 | 110.52 | 47.13 | 5208.81
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 e=2,5CM | M2 | 49.72 | 25.06 | 1245.98
11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA |  |  |  | 1249.41
11.03.003 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMÃOS | M2 | 64 | 18.84 | 1205.76
11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 5 | 8.73 | 43.65
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 113306.51
12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 39636.93
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 900.43 | 10.05 | 9049.32
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 900.43 | 33.97 | 30587.61
12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 54350.48
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 473.28 | 5.56 | 2631.44
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 473.28 | 27.79 | 13152.45
12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 895.49 | 16.39 | 14677.08
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 429.79 | 55.48 | 23844.75
12.02.043 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 6 | 7.46 | 44.76
12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 19319.1
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 488.72 | 5.56 | 2717.28
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 488.72 | 33.97 | 16601.82
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 113541.77
13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES |  |  |  | 47986.21
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 754.5 | 31.47 | 23744.12
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 754.5 | 7.07 | 5334.32
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 754.5 | 25.06 | 18907.77
13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 55879.77
13.02.026 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 | M2 | 137.12 | 54.17 | 7427.79
13.02.075 | CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 617.38 | 78.48 | 48451.98
13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS |  |  |  | 3937.32
13.06.076 | SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM | M | 26 | 92.15 | 2395.9
13.06.077 | SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM | M | 14.8 | 104.15 | 1541.42
13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS |  |  |  | 5738.47
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 83.7 | 68.56 | 5738.47
14.00.000 | VIDROS |  |  |  | 18206.06
14.01.000 | VIDROS |  |  |  | 18206.06
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 208.06 | 71.63 | 14903.34
14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 26.68 | 123.79 | 3302.72
15.00.000 | PINTURA |  |  |  | 60614.86
15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS |  |  |  | 37952.04
15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 857.49 | 21.45 | 18393.16
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 855.22 | 22.87 | 19558.88
15.03.000 | ESQUADRIAS |  |  |  | 12820
15.03.007 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 182.73 | 39.6 | 7236.11
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 218.79 | 24.62 | 5386.61
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA | M | 18 | 10.96 | 197.28
15.04.000 | EXTERNA |  |  |  | 9842.82
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 488.72 | 20.14 | 9842.82
72179.1
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 250732.38
16.01.000 | FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES |  |  |  | 87882.76
16.01.013 | FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) | M | 66 | 385.34 | 25432.44 | 83497.32 | 36.3
16.01.014 | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | M | 132.2 | 439.22 | 58064.88
16.01.034 | PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO | UN | 1 | 1361.45 | 1361.45
16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 4.75 | 636.63 | 3023.99
16.02.000 | PISOS |  |  |  | 28405
16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 325 | 30.26 | 9834.5
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 325 | 7.07 | 2297.75
16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG | M2 | 325 | 50.07 | 16272.75
16.05.000 | DRENAGEM DE ACABAMENTO |  |  |  | 41424.57
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 86 | 120.47 | 10360.42
16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 43 | 71.33 | 3067.19
16.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø =0,60M | UN | 4 | 619.94 | 2479.76
16.05.058 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 10 | 2551.72 | 25517.2
16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO |  |  |  | 30690.97
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 3940.02 | 3940.02
16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 47.19 | 337.4 | 15921.91
16.06.076 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA | M2 | 28.5 | 341.65 | 9737.03
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 256.5 | 3.01 | 772.07
16.06.086 | INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | 2 | 17.72 | 35.44
16.06.090 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5 | 35.44 | 177.2
16.06.091 | INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 10 | 8.86 | 88.6
16.06.092 | INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1 | 18.7 | 18.7
16.11.000 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 16136.29
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA (PISOS, PAREDES, BANCADAS, ÁREA EXTERNA, ETC...) | M2 | 813.78 | 10.96 | 8919.03
16.11.012 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS | UN | 34 | 12.52 | 425.68
16.11.013 | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRÁULICOS | M2 | 429.79 | 9.39 | 4035.73
16.11.014 | LIMPEZA DE VIDROS | M2 | 234.74 | 11.74 | 2755.85
16.18.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL |  |  |  | 1716.47
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 26 | 53.3 | 1385.8
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 330.67 | 330.67
16.19.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA |  |  |  | 44476.32
16.19.001 | SERVICOS - HIDRAULICA | MV | 115.61 | 384.71 | 44476.32
|  |  |  | TOTAL GERAL | 1956197.26
RESUMO POR ETAPA
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 97611.76
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 257669.74
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 316928.67
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 74690.97
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 69766.31
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 193198.73
07.00.000 | COBERTURA |  |  |  | 52221.03
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 206655.57
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 123348.7
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 7704.2
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 113306.51
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 113541.77
14.00.000 | VIDROS |  |  |  | 18206.06
15.00.000 | PINTURA |  |  |  | 60614.86
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 250732.38
|  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO = |  |  | 1956197.26

## CRONOGRAMA
Prédio: - CRECHE ESCOLA JARDIM D´ITALIA - RUA PEDRO BUORO - SANTA GERTRUDES
Orçamento: 114849 PADRAO CRECHE CR-01 V.2014
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | CONVÊNIO (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
[6 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 97611.76 |  | 97611.76 | 4.99% | 95 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 257669.74 |  | 257669.74 | 13.17% |  | 0 | 25 | 25 | 65 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 316928.67 |  | 316928.67 | 16.2% |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 74690.97 |  | 74690.97 | 3.818% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 60 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 69766.31 |  | 69766.31 | 3.566% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 |  | 15 | 20 | 35 | 65 | 100 |  | 100 |  | 100
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 193198.73 |  | 193198.73 | 9.876% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
07.00.000 | COBERTURA | 52221.03 |  | 52221.03 | 2.67% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 206655.57 |  | 206655.57 | 10.56% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | 20 | 55 | 20 | 75 | 15 | 90 |  | 90 | 10 | 100
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 123348.7 |  | 123348.7 | 6.306% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 25 | 30 | 45 | 75 | 10 | 85 | 10 | 95 | 5 | 100
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 7704.2 |  | 7704.2 | 0.3938% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 85 |  | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 113306.51 |  | 113306.51 | 5.792% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 113541.77 |  | 113541.77 | 5.804% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 65 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
14.00.000 | VIDROS | 18206.06 |  | 18206.06 | 0.9307% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
15.00.000 | PINTURA | 60614.86 |  | 60614.86 | 3.099% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 35 | 50 | 50 | 100
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 250732.38 |  | 250732.38 | 12.82% | 12 | 12 | 16 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 19 | 47 | 20 | 67 | 25 | 92 | 8 | 100
|  | 1956197.26 | 0 | 1956197.26
| Total da Obra | 1956197.26 | 0 | 1956197.26 | 100% | 6.278% | 6.278% | 5.593% | 11.87% | 16.43% | 28.3% | 13.78% | 42.08% | 4.067% | 46.15% | 2.564% | 48.71% | 10.47% | 59.18% | 7.462% | 66.64% | 11.06% | 77.7% | 12.5% | 90.2% | 4.919% | 95.12% | 4.877% | 100%
| Totais de cada mês |  |  |  |  | 122819.0576 |  | 109415.2038 |  | 321306.878 |  | 269606.8275 |  | 79560.8315 |  | 50147.8145 |  | 204822.53 |  | 145970.4395 |  | 216390.0622 |  | 244519.377 |  | 96233.166 |  | 95405.0724