## Orçamento Sintético
[5 empty] | BDI | 28.82% | Encargos Sociais
Obra: VELÓRIO MUNICIPAL | [6 empty] | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local: MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Data Base:
Modelo de Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  | 0 | 0
1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 82.8 |  | 0 | 0
1.1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | MES | 5 |  | 0 | 0
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 354.02 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 5 |  | 0 | 0
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 54.51 |  | 0 | 0
2.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 |  | 0 | 0
2.1.3 | 04.02.090 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 137.08 |  | 0 | 0
2.1.4 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 137.08 |  | 0 | 0
2.1.5 | 03.01.250 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 638.9 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | BOTA-FORA |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 171.74 |  | 0 | 0
2.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1202.15 |  | 0 | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 273.82 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 273.816 |  | 0 | 0
3.2.2 | 102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1001.6 |  | 0 | 0
3.2.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1302.08 |  | 0 | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2662.05 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 12.05.020 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 942 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | VB E ARRIMOS |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 204.31 |  | 0 | 0
4.3.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 173.44 |  | 0 | 0
4.3.3 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 8.67 |  | 0 | 0
4.3.4 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 286.89 |  | 0 | 0
4.3.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 32.57 |  | 0 | 0
4.3.6 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 14.16 |  | 0 | 0
4.3.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 247.81 |  | 0 | 0
4.3.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 163.07 |  | 0 | 0
4.3.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.62 |  | 0 | 0
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7173 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | FORMA E CONCRETO |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 681.42 |  | 0 | 0
5.2.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.12 |  | 0 | 0
5.2.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 25.2 |  | 0 | 0
5.2.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 200.52 |  | 0 | 0
5.2.5 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 734.38 |  | 0 | 0
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1226.85 |  | 0 | 0
6.2 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 9.12 |  | 0 | 0
6.3 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 573.25 |  | 0 | 0
6.4 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 15.5 |  | 0 | 0
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 |  |  | COBERTURA CERÂMICA |  |  |  |  | 0
7.1.1 | 92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 664.43 |  | 0 | 0
7.1.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 |  | 0 | 0
7.1.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 693.66 |  | 0 | 0
7.1.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 |  | 0 | 0
7.1.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.04 |  | 0 | 0
7.1.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 107.25 |  | 0 | 0
7.1.7 | 160365 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | M | 29.42 |  | 0 | 0
7.2 |  |  | COBERTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0
7.2.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 537.79 |  | 0 | 0
7.2.2 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 20.53 |  | 0 | 0
7.2.3 | 16.13.130 | CDHU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 48.89 |  | 0 | 0
7.2.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.35 |  | 0 | 0
7.2.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.25 |  | 0 | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 0
8.1.1 | 25.02.050 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 11.97 |  | 0 | 0
8.1.2 | 24.02.290 | CDHU | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 7.36 |  | 0 | 0
8.1.3 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 1.89 |  | 0 | 0
8.1.4 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 9.6 |  | 0 | 0
8.1.5 | 25.02.040 | CDHU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 79.8 |  | 0 | 0
8.1.6 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 89.4 |  | 0 | 0
8.1.7 | 30.01.120 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
8.1.8 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2.1 |  | 0 | 0
8.1.9 | 25.02.211 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 6.48 |  | 0 | 0
8.1.10 | 28.01.070 | CDHU | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 6 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | CAIXILHOS |  |  |  |  | 0
8.2.1 | 25.01.040 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 7.2 |  | 0 | 0
8.2.2 | 25.01.080 | CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 1.8 |  | 0 | 0
8.2.3 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 48.29 |  | 0 | 0
8.2.4 | 26.01.230 | CDHU | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 9 |  | 0 | 0
8.2.5 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 48.29 |  | 0 | 0
8.2.6 | 24.03.210 | CDHU | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 7.2 |  | 0 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
9.1.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 0
9.1.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39 |  | 0 | 0
9.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 |  | 0 | 0
9.1.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57 |  | 0 | 0
9.1.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | 0 | 0
9.1.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
9.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 |  | 0 | 0
9.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.5 |  | 0 | 0
9.2.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 136 |  | 0 | 0
9.2.5 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0
9.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
9.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
9.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
9.3.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 40.5 |  | 0 | 0
9.3.4 | 49.06.170 | CDHU | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 8.1 |  | 0 | 0
9.3.5 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.2 |  | 0 | 0
9.3.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.4 |  | 0 | 0
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
9.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0
9.4.2 | 080505 | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 1 |  | 0 | 0
9.4.3 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 |  | 0 | 0
9.4.4 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.3 |  | 0 | 0
9.4.5 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 6 |  | 0 | 0
9.4.6 | 44.01.610 | CDHU | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 1 |  | 0 | 0
9.4.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
9.4.8 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 7 |  | 0 | 0
9.4.9 | 100855 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
9.4.10 | 30.01.010 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 3 |  | 0 | 0
9.4.11 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0
9.4.12 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 3.92 |  | 0 | 0
9.4.13 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
9.4.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0
9.5 |  |  | DRENO DO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
9.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65 |  | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | 0
10.1.1 | 098004 | SIURB | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 |  | 0 | 0
10.1.2 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.3 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  | 0 | 0
10.1.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2600 |  | 0 | 0
10.1.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 |  | 0 | 0
10.1.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 |  | 0 | 0
10.1.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 850 |  | 0 | 0
10.1.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 |  | 0 | 0
10.1.9 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 |  | 0 | 0
10.1.10 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0
10.1.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 |  | 0 | 0
10.1.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0
10.1.13 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
10.1.14 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.15 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.16 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 |  | 0 | 0
10.1.17 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0 | 0
10.1.18 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 |  | 0 | 0
10.1.19 | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 |  | 0 | 0
10.1.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 |  | 0 | 0
10.1.21 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 |  | 0 | 0
10.1.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  | 0 | 0
10.1.23 | 69.20.340 | CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 5 |  | 0 | 0
10.1.24 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.25 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  | 0 | 0
10.1.26 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0
10.1.27 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 |  | 0 | 0
10.1.28 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 |  | 0 | 0
10.1.29 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 |  | 0 | 0
10.1.30 | 40.02.010 | CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 15 |  | 0 | 0
10.1.31 | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 38 |  | 0 | 0
10.1.32 | COT442 | Próprio | Arandela tubular preta 4.000k 12W LED, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR TRANSLUCIDO | UN | 24 |  | 0 | 0
10.1.33 | 071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | un | 16 |  | 0 | 0
10.1.34 | 11.60.02 | SUDECAP | LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA | UN | 16 |  | 0 | 0
10.1.35 | 60.07.73 | EMBASA | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO LED, DE 65 CM ATÉ 120 CM | UN | 36 |  | 0 | 0
10.1.36 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 36 |  | 0 | 0
10.1.37 | 13325 | ORSE | Luminária led, 9W monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar | un | 21 |  | 0 | 0
10.1.38 | 41.13.102 | CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 5 |  | 0 | 0
10.1.39 | 060436 | SBC | LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W | UN | 5 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 |  | 0 | 0
10.2.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 55 |  | 0 | 0
10.2.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 120 |  | 0 | 0
10.2.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 260 |  | 0 | 0
10.2.5 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 25 |  | 0 | 0
10.2.6 | 42.05.250 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 65 |  | 0 | 0
10.2.7 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 |  | 0 | 0
10.2.8 | 42.05.310 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12 |  | 0 | 0
10.2.9 | 42.05.390 | CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 35 |  | 0 | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 0
11.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 180.39 |  | 0 | 0
11.2 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 180.39 |  | 0 | 0
11.3 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 489.39 |  | 0 | 0
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 0
12.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 1039.91 |  | 0 | 0
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 807.13 |  | 0 | 0
12.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 232.79 |  | 0 | 0
12.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 232.79 |  | 0 | 0
13 |  |  | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 0
13.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1034.02 |  | 0 | 0
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1001.84 |  | 0 | 0
13.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.18 |  | 0 | 0
13.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 32.18 |  | 0 | 0
13.5 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 231.88 |  | 0 | 0
14 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
14.1 |  |  | PISO PORCELANATO |  |  |  |  | 0
14.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 |  | 0 | 0
14.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 |  | 0 | 0
14.1.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 513.07 |  | 0 | 0
14.1.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 528.94 |  | 0 | 0
14.2 |  |  | PISO EXTERNO E PASSEIO |  |  |  |  | 0
14.2.1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | m³ | 16.57 |  | 0 | 0
14.2.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 490.52 |  | 0 | 0
14.2.3 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 23.2 |  | 0 | 0
14.2.4 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 23.2 |  | 0 | 0
14.2.5 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 132.57 |  | 0 | 0
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
15.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 0
15.1.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 259.98 |  | 0 | 0
15.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 807.13 |  | 0 | 0
15.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180.39 |  | 0 | 0
15.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
15.2.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 66.48 |  | 0 | 0
15.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
15.3.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 97.78 |  | 0 | 0
15.3.2 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 489.39 |  | 0 | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 0
16.1 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0
16.1.1 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 5 |  | 0 | 0
16.1.2 | 50.10.084 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 4 |  | 0 | 0
16.1.3 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 3 |  | 0 | 0
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  | 0
16.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 |  | 0 | 0
16.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0
16.3.1 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 36 |  | 0 | 0
17 |  |  | BANCOS E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 0
17.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 0
17.1.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 597.08 |  | 0 | 0
17.2 |  |  | FORMA E CONCRETO |  |  |  |  | 0
17.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 115.25 |  | 0 | 0
17.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.74 |  | 0 | 0
17.2.3 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 34.2 |  | 0 | 0
17.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 71.22 |  | 0 | 0
17.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 71.22 |  | 0 | 0
17.3.3 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 71.22 |  | 0 | 0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
18.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
18.1.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 860.37 |  | 0 | 0
18.2 |  |  | BANCADA E BASE DA COPA |  |  |  |  | 0
18.2.1 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 0.39 |  | 0 | 0
18.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0.39 |  | 0 | 0
18.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.39 |  | 0 | 0
18.2.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.12 |  | 0 | 0
18.2.5 | 19.01.022 | CDHU | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.39 |  | 0 | 0
18.2.6 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.8 |  | 0 | 0
18.2.7 | 44.06.360 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 1 |  | 0 | 0
18.2.8 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0 | 0
18.3 |  |  | CANTEIROS |  |  |  |  | 0
18.3.1 | 34.03.150 | CDHU | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 60 |  | 0 | 0
18.3.2 | 16.03.107 | FDE | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | m² | 59.52 |  | 0 | 0
18.4 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 0
18.4.1 | 44.02.100 | CDHU | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 21.02 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total Geral com BDI |  | 0

## CRONOG
0
Obra: VELÓRIO MUNICIPAL
Modelo de Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
100%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | 0
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0
100%
4 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0
|  |  | 70% | 30%
5 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 0
100%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 70% | 30%
7 | COBERTURA | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 70% | 30%
8 | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0
100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10%
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 60% | 40%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 60% | 40%
13 | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  |  | 0
100%
14 | PISOS | 0 |  |  |  |  | 0
100%
15 | PINTURA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 70% | 30%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0 | [5 empty] | 0
100%
17 | BANCOS E JARDINEIRAS | 0 | [5 empty] | 0
100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [5 empty] | 0
100%
Custo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem acumulada |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!